Załącznik nr 2

nr 59/2023/M/RNA

## W związku z realizacją projektu: **„*TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform*”** dofinansowanie przez **Agencję Badań Medycznych** firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych:

**Przedmiot postępowania – zakup sterylnych fiolek iniekcyjnych w gnieździe zaciskowym, aluminiowych uszczelek zaciskanych Flip – Off CCS oraz korków wykonanych z folii fluoropolimerowej ETFE.**

Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania materiałów zużywalnych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować materiały zużywalne o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr 59/2022/M/RNA

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry** | **Parametry oferowanego przedmiotu****(Wypełnia wykonawca)** |
| 1. **Fiolki iniekcyjne – 6000 szt.**
 |
| - objętość 2 ml (2R) |  |
| - szyjka 13 mm Crimp Neck |  |
| - szklane, sterylne, czyste i gotowe do użycia |  |
| - pakowane w gniazdo Clip Nest w standardowej wannie branżowej (po 100 sztuk w wannie) |  |
| - zgodne ze standardem ISO jakości TopLine |  |
| 1. **Aluminiowe uszczelki zaciskane Flip – Off CCS – 6000 szt.**
 |  |
| - sterylne, czyste i gotowe do użycia |  |
| - rozmiar 13 mm |  |
| - zaciskane białą płytą Flip – Off CCS (Clean, Certified, Sterilised)  |  |
| - zapakowane sterylnie w zgrzewanej torebce foliowej |  |
| 1. **Korki wykonane z folii fluoropolimerowej ETFE – 6000 szt.**
 |  |
| - rozmiar 13 mm |  |
| - obojętna laminacja FluroTec (ETFE) na powierzchni styku produktu |  |
| - sterylne, czyste i gotowe do użycia |  |

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)