Załącznik nr 2

Dotyczy zapytania ofertowego 130/2025/M/RNA

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform)

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych

## firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania

Mieszalnik do celów formulacyjnych

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

| Wymagane minimalne parametry wirówki | Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Baza reaktora z mieszadłem mechanicznym |  |
| Element mieszający kotwicowy ze skrobakami PEEK |  |
| Naczynie robocze z zaworem spustowym z płaszczem wodnym do grzania i chłodzenia w całej objętości zapełniania |  |
| Czujniki temperatury wewnątrz naczynia |  |
| Termostat grzewczo-chłodzący |  |
| Maksymalna lepkość mieszanej cieczy co najmniej 50000 mPa*s |  |
| Zakres pracy termostatu w zakresie od -20°C do 100 °C lub szerszym |  |
| Możliwość chłodzenia roztworu w zakresie od -20°C do 100 °C lub szerszym |  |
| Możliwość pracy w atmosferze gazu |  |
| Szklany dwuścienny zbiornik reaktora z dolnym wylotem oraz akcesoriami |  |
| Materiał zbiornika reaktora – szkło borokrzemowe 3.3, PTFE |  |
| Zakres objętości roboczej reaktora co najmniej od 0.5l do 2.0l |  |
| Czujnik temperatury |  |
| Czujnik pH |  |
| Zestaw niezbędnych węży silikonowych wraz z odpowiednimi przyłączami |  |
| Zakres obrotów mieszadła od 8 do 290 RPM lub szerszy |  |
| Możliwość odczytu pH z dołączonego panelu |  |
| Możliwość odczytu temperatury z dołączonego panelu |  |
| Możliwość pracy urządzenia w temperaturze otoczenia co najmniej od 15 do 40 °C |  |
| Maksymalne napięcie 300 VA |  |
| Częstotliwość 50-60 Hz |  |
| Napięcie 100-120/220-240 VAC +/-; 10%; |  |
| Zasilanie poprzez gniazdo jednofazowe |  |
| Min. 24 miesięczna gwarancja, obejmująca części i serwis |  |
| Szkolenia techniczne, wsparcie przy optymalizacji procesu |  |
| Montaż oraz instalacja |  |
| Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski - dotyczący przeglądu sprzętów i wymiany podstawowych zużywalnych elementów typu filtry, złączki, rurki kapilarne |  |
| Czas dostawy: max. 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia |  |
| Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku angielskim lub języku polskim |  |

…………..…………………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)