Załącznik nr 4

Dotyczy zapytania ofertowego

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform)

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych

## firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania

Pompa perystaltyczna do formulacji LNP na różnym etapie przygotowania roztworów

Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

| Wymagane minimalne parametry wirówki | Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Pompa perystaltyczna z głowicą pompy do węży ciągłych |  |
| Maksymalne natężenie przepływu ≥3500 ml/min |  |
| Minimalne natężenie przepływu ≤0,004 ml/min |  |
| Stosunek sterowania prędkością minimum 2200:1 |  |
| Rozmiary otworu kompatybilnego węża 0,5;1,6;3,2;4,8;6,4;8;9,6mm |  |
| Zakres prędkości napędu od 0,1 do 220 obr./min lub szerszy |  |
| Interfejsy RS232,RS485, PROFIBUS, PROFINET, SCADA, EtherNET/IP |  |
| Możliwość prowadzenia procesu w temperaturze pokojowej lub wyższej – co najmniej w zakresie 5-40°C |  |
| Maksymalne napięcie 300 VA |  |
| Częstotliwość 50-60 Hz |  |
| Napięcie 100-120/220-240 VAC +/-; 10%; |  |
| Zasilanie poprzez gniazdo jednofazowe |  |
| Min. 24 miesięczna gwarancja, obejmująca części i serwis |  |
| Szkolenia techniczne, wsparcie przy optymalizacji procesu |  |
| Montaż oraz instalacja |  |
| Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski - dotyczący przeglądu sprzętów i wymiany podstawowych zużywalnych elementów typu filtry, złączki, rurki kapilarne |  |
| Czas dostawy: max. 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia |  |
| Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku angielskim lub języku polskim |  |

…………………………………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)