Załącznik nr 2

Dotyczy zapytania ofertowego 64/2026/M/RNA

W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform)

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych

## firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:

Przedmiot postępowania

Mieszalnik do formułowania nanocząstek lipidowych

Przedmiotowe urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z transportem, instalacją, walidacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu. Poniższy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni zaproponować urządzenie o parametrach tożsamych lub wyższych od wskazanych poniżej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia Oferent) |
| --- | --- |
| Mieszalnik do formułowania nanocząstek lipidowych |  |
| 1.1. Wymagania funkcjonalne |  |
| Baza mieszalnika wraz z panelem sterującym |  |
| Przepływomierz |  |
| Czujnik ciśnienia |  |
| Pompa perystaltyczna |  |
| Kalibracja przepływomierza |  |
| Zawór do ręcznej kontroli procesu |  |
| Zawór bezpieczeństwa |  |
| System wolnostojący, niewymagający specjalnej infrastruktury |  |
| 1.2. Wymagania danych |  |
| Możliwość rejestracji danych procesowych |  |
| 1.3. Wymagania techniczne |  |
| Technologia łączenia fazy wodnej i organicznej: mikrofluidyzacja |  |
| Wymiary nie większe niż: 150 x 100 x 180 cm |  |
| Waga max. 300 kg |  |
| Poziom generowanego hałasu: max 65 dB |  |
| Kompatybilność pracy z alkoholem etylowym |  |
| Temperatura przepływającego płynu min. w zakresie 5 do 40°C |  |
| Błąd pomiaru przepływu <2% |  |
| Całkowity przepływ min. w zakresie 6-40 L/h |  |
| Stosunek przepływu faz min. w zakresie 1:1 – 1:5 |  |
| Możliwe rozcieńczenie w zakresie 1-7 razy, lub więcej |  |
| Praca z objętościami przed rozcieńczeniem do min. 100 L |  |
| Objętość martwa max. 200 mL |  |
| 1.4. Wymagania interfejsów |  |
| Brak wymagań |  |
| 1.5. Wymagania środowiskowe |  |
| Zasilanie napędu 240 V, 1 faza, 50/60 Hz |  |
| 1.6. Konstrukcja i materiały |  |
| Instalacja |  |
| Szkolenie |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Certyfikat ATEX |  |
| Możliwość pracy w reżimie GMP |  |
| Kwalifikacja IQ/OQ |  |

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)